**MODELO DE PROPOSTA**

**Objeto:** A aquisição de equipamentos mobiliários para suprir as demandas das unidades básica de Saúde do Município de Josenópolis, MG.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UND | DESCRIÇÃO | QTD. | Valor Unit | Valor Total |
| 01 | und | MACA MÉDICA COMPLETA MACA MÉDICA COMPLETA INFORMAÇÕES DO PRODUTO A Maca Médica Completa – Foi projetada para otimizar o espaço do consultório e para atender exames e procedimentos médicos e laboratoriais. Com colchão macio de 3 posições, suporta até 250kg de peso.  DESCRIÇÃO 02 Módulos Prateleira com 01 prateleira interna 01 Gaveteiro System com 02 gavetas de 12cm e 01 gaveta de 18cm ambas com bojos em ABS e 01 gaveta de 24cm com fundo de madeira 01 Módulo Prateleira Especial com 01 prateleira interna, degrau embutido (até 150kg) e 01 gaveta de 15cm com bojos em ABS. 01 Suporte para lençol descartável  DIMENSÕES Sem Suporte de papel : 200cm(C) x 85cm(A) x 63cm(P) Com Suporte de papel: 215cm(C) x 85cm(A) x 63cm(P)  INFORMAÇÕES TÉCNICAS ARMÁRIOS ODONTOPLAY LINHA POST-FORMING Matéria Prima : Estrutura em MDF com revestimento melamínico Puxadores : Modelo Alpha – ponteiras cromadas e pintura epóxi  Gavetas: Gavetas plásticas em poliestireno moldadas em vacum-forming sem cantos vivos (padrão) ou Gavetas em madeira (opção) Frentes: MDF BRANCO Post-Forming com linhas arredondadas e revestido interna e externamente Tampos e Frontões: MDF BRANCO Post-forming 90 graus revestido em fórmica texturizada Corrediças telescópicas e Dobradiças em aço inox Pias com cuba inox de 35cm de diâmetro. torneira de bica móvel e pedal com sistema de acionamento elétrico de água Rodízios: em nylon rígido | 03 |  |  |
| 02 | und | MACAS E DIVÃS CLÍNICOS Estofamento: Inclui 02 colchões  Elevação do Encosto: Ferragens com 03 posições de encosto    LINHA RETA BRANCA OU MADEIRADA Materia Prima : Estrutura em MDF com revestimento melamínico Puxadores : Modelo Alpha – ponteiras cromadas e pintura epóxi  Gavetas: Gavetas plásticas em poliestireno moldadas em vacum-forming sem cantos vivos (padrão) ou Gavetas em madeira (opção) Frentes: Frentes retas em MDF melamínico revestido interna e externamente Tampos e Frontões: MDF revestido em fórmica texturizada Corrediças telescópicas e Dobradiças em aço inox Pias com cuba inox de 35cm de diâmetro. torneira de bica móvel e pedal com sistema de acionamento elétrico de água Rodízios: em nylon rígido MACAS E DIVÃS CLÍNICOS Estofamento: Inclui 02 colchões  Elevação do Encosto: Ferragens com 03 posições de encosto | 08 |  |  |
| Valor Total | | | | | R$ |

Valor por extenso: R$...................(.................................................................................)

Nome da empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bairro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Cidade:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Cep:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Telefone:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Validade da proposta 60, dias

Assinatura do responsável pelo orçamento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Carimbo da Empresa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_